Załącznik nr 2

## PAKIET NR 8

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Cewnik urologiczny typu NELATON sterylny, wykonany z PCV o jakości medycznej, twardości ok. 76 ShA, powierzchnia satynowa „zmrożona”, kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika |
| 2. | Rozmiar: CH 12, dł.35 -40 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3. | Rozmiar: CH 14, dł.35 -40 cm | szt. | 160 |  |  |  |  |  |
| 4. | Rozmiar: CH 16, dł.35 -40 cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| II Cewnik urologiczny typu NELATON sterylny * wykonany z PCV o jakości medycznej |
| 1. | Rozmiar: CH 12, dł. 21 cm | szt. | 510 |  |  |  |  |  |
| 2. | Rozmiar: CH 14, dł. 21 cm | szt. | 360 |  |  |  |  |  |
| III Cewnik typu FOLEY sterylny, sterylizowany radiacyjnie folia-folia |
| 1. | Rozmiar: CH 8 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2. | Rozmiar: CH 10 | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 3. | Rozmiar: CH 12 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4. | Rozmiar: CH 14 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 5. | Rozmiar: CH 16 | szt. | 630 |  |  |  |  |  |
| 6. | Rozmiar: CH 18 | szt. | 850 |  |  |  |  |  |
| 7. | Rozmiar: CH 20 | szt. | 390 |  |  |  |  |  |
| 8. | Rozmiar: CH 22 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| IV Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, sterylny, długość 60 cm, bez kontroli ssania, wykonany z PCV o jakości medycznej, z otworem centralnym i dwoma bocznymi naprzeciwległymi, powierzchnia satynowa „zmrożona”, konektor pólprzeźroczysty, kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika |
| 1. | Rozmiar: CH 6 długość 40 cm | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 1. | Rozmiar: CH 8 długość 40 cm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 2. | Rozmiar CH 10 długość 40 cm | szt. | 140 |  |  |  |  |  |
| 3. | Rozmiar: CH 12 długość 60 cm | szt. | 130 |  |  |  |  |  |
| 4. | Rozmiar: CH 14 długość 60 cm | szt. | 2 120 |  |  |  |  |  |
| 5. | Rozmiar: CH 16 długość 60 cm | szt. | 1 420 |  |  |  |  |  |
| 6. | Rozmiar: CH 18 długości 60 cm | szt. | 1 280 |  |  |  |  |  |
| VI Zgłębnik żołądkowy, sterylny Posiadający dwa otwory boczne, wykonany z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 ShA, powierzchnia satynowa „zmrożona”, konektory zgłębników wyposażone we wkładki redukcyjne luer oraz zatyczki, kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika |
| 1. | Rozmiar: nr 16 – 16x 800 | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 2. | Rozmiar: nr 18 – 18x 800 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3. | Rozmiar: nr 18 – 18x 1250 | szt. | 350 |  |  |  |  |  |
| 4. | Rozmiar: nr 18 – 20x 800 | szt. | 140 |  |  |  |  |  |
| 5. | Rozmiar: nr 20 – 20x 1250 | szt. | 540 |  |  |  |  |  |
| 6. | Rozmiar: nr 22 – 22x 1000 | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 7. | Rozmiar: nr 24 – 24x 1000 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| VII Cewnik do podawania tlenu przez nos z miękkimi końcówkami |
| 1. | Cewnik do podawania tlenu dla dorosłych | szt. | 970 |  |  |  |  |  |
| 2. | Przedłużacz do tlenu 210 cm | szt. | 320 |  |  |  |  |  |
| 3. | Przedłużacz do tlenu 420 cm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| VIII Rurka intubacyjna bez mankietu, sterylna bez otworu Murph’yego, wykonana z PCV o jakości medycznej, łagodnie zakończony koniec rurki, posiadająca znacznik długości rurki, barwny znacznik na zakończeniu rurki w kolorze czarnym lub innym, czytelnie oznakowana |
| 1. | Rozmiar nr 2,0 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Rozmiar nr 2,5 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Rozmiar nr 3,0 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| IX Rurka intubacyjna z mankietem, sterylna mankiet niskociśnieniowy, miękki, nie powodujący urazów ścian tchawicy, rurka do przedłużonej intubacji wykonana z PCV o jakości medycznej, łagodnie zakończony koniec rurki, posiadająca znacznik długości rurki, czytelnie oznakowana |
| 1. | Rozmiar: nr 5,0 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. | Rozmiar: nr 5,5 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3. | Rozmiar: nr 6,0 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 4. | Rozmiar: nr 6,5 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 5. | Rozmiar: nr 7,0 | szt. | 260 |  |  |  |  |  |
| 6. | Rozmiar: nr 7,5 | szt. | 190 |  |  |  |  |  |
| 7. | Rozmiar: nr 8,0 | szt. | 190 |  |  |  |  |  |
| 8. | Rozmiar: nr 8,5 | szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 9. | Rozmiar: nr 9,0 | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 10. | Rozmiar: nr 9,5 | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 11. | Rozmiar: nr 10,0 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| X Rurka intubacyjna z mankietem zbrojona, sterylna mankiet niskociśnieniowy, miękki, nie powodujący urazów ścian tchawicy, wykonana z PCV o jakości medycznej, wzmocniona drutem kwasoodpornym na całej długości rurki, odporna na zginanie, wyprofilowana w kształcie łuku, łagodnie zakończony koniec rurki, posiadająca znacznik długości rurki, czytelne oznakowana |
| 1. | Rozmiar: nr 7,0 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2. | Rozmiar: nr 7,5 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Rozmiar: nr 8,0 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| XI Rurka ustno – gardłowa Geudel sterylna wykonana z miękkiego tworzywa, oznakowana międzynarodowym kolorem kodów i cyfrą, usztywnienie za kołnierzem na wysokości zębów zapobiegające zgryzaniu, możliwość odsysania z jamy ustnej przez światło rurki oraz możliwość zamocowania taśmą dodatkowych uchwytów |
| 1. | 80 mm | szt. | 140 |  |  |  |  |  |
| 2. | 90 mm | szt. | 160 |  |  |  |  |  |
| 3. | 100 mm | szt. | 160 |  |  |  |  |  |
| XII Dren do ssaka |
| 1. | 12,0 x 8,0 x 3000 mm | szt. | 300 |  |  |  |  |  |

* Podany cewnik musi mieć długość 21 cm. Nie dopuszczamy dłuższych.

W tym pakiecie zamawiający nie wymaga załączenia próbek.

Zatwierdził:

Prezes Zarządu – Leszek Pluciński